西北农林科技大学

2007年度防火安全责任书

为了认真贯彻落实《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，预防火灾事故，减少火灾危害，进一步落实防火安全责任制和责任追究制，依照《西北农林科技大学防火安全条例》，本着“谁主管，谁负责”的原则，签订本责任书。

一、各单位、各部门是防火安全责任主体，直接管理和实施本单位、本部门的防火安全工作；行政主要领导作为第一防火安全责任人，全面负责本单位、本部门的防火安全工作。

二、建立健全各级防火组织，逐级落实防火安全责任制，完善各项防火安全制度和安全操作规程，确定消防安全管理人员，使防火安全责任落实到底、明确到人。

三、认真贯彻落实《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》和学校有关防火安全管理规定，执行校防火安全工作委员会的决定，接受公安消防部门和校保卫处的监督、检查。

四、经常对本单位职工及聘用人员进行防火知识宣传教育和培训，使所属人员懂得本专业、本岗位的消防常识，做到会报告火警，会使用灭火器，会扑救初起火灾。重点工种人员必须经过培训方可上岗。

五、坚持逐级防火安全检查制度，作好检查记录。做到班前班后检查，科室周检查，单位月检查，消防专干和安全员随时检查。对发现的火灾隐患要及时整改，本单位解决不了的重大隐患要及时向学校报告，同时采取相应防范措施，确保安全。

六、加强对重点防火部位和易燃易爆危险化学品的管理。重点防火部位要定点、定人、定措施、定制度，坚持二十四小时值班，张贴明显防火警示标志。

七、确保公众聚集场所防火安全。保证安全出口和消防安全疏散通道畅通，不得随意堵塞和占用安全疏散通道,不得随意封锁安全出口。

八、对建筑物进行局部改建、扩建和装修，应当与施工单位签订《消防安全责任书》。

九、各单位要建立义务消防队，制定灭火、应急疏散预案，定期组织单位人员进行灭火演练，提高灭火、自救能力。

十、落实本单位消防设施器材管理专人，建立消防设施器材档案，按要求配置、管理和维护保养，不得遮挡和挪用，防止丢失和损坏。自动消防设施必须落实专人二十四小时值班，定期进行检查维护，确保设施正常运转。

十一、发生火灾立即果断处置，及时报告火警并组织扑救，安全疏散人员，事后积极协助公安消防部门和保卫处调查火灾原因并写出书面报告。

十二、因责任事故酿致火灾危害，按《条例》及有关规定追究责任和处理。

十三、本责任书有效期限一年。期间，单位、部门主要行政领导更换，本责任书随工作交接相应移交。

西北农林科技大学            单位（公章）

防火安全工作委员会（代章）

代表：                     责任人：

年   月   日